План работ на срок не менее одного года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы, выполняемые УК

План работ на 2014 г. по услугам, оказываемым ЗАО «Управляющая Компания «Европейское» с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг).

Справочно: План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, мер по снижению расходов на работы, выполняемые ЗАО «УК «Европейское» в 2013 году выполнен, отклонений от плана не допущено.

Адреса обслуживаемых многоквартирных домов: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 248, 252, ул. Кольцевая, 27, 29, 30, 32, 37, 39, 45, 47, ул. Колокольная, 33, 35, ул. Краснолесья, 47, 49, ул. Барвинка, 14, 16, 20, 22.

План работ ЗАО «УК «Европейское» на 2014 г. в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств на «Содержание и ремонт жилья», и периодичность их выполнения.

1. Управление многоквартирными домами (обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг жителям)

1	 Договорно-правовая деятельность:

заключение договоров на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и специализированные работы и услуги; заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; применение мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения договорных обязательств; предоставление коммунальных и других видов услуг; обеспечение юридического сопровождения судебных разбирательств;	постоянно

2	Технический контроль и планирование:

организация работ по технической эксплуатации; ведение технической документации; планирование работ по проведению осмотров, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; учет и контроль за выполнением работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества; обеспечение поставки жилищных и коммунальных услуг; контролирование незаконных перепланировок и переустройства в помещениях собственников; работа по заявкам населения по устранению строительных недоделок; 	постоянно

3	Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома, включая организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий; 	постоянно

4	Финансово-экономическая деятельность:

осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств; обеспечение своевременной и полной оплаты услуг по счетам поставщиков услуг; организация расчета, учета и приема платежей за предоставленные жилищно-коммунальные и иные услуги; подготовка и обоснование бюджета доходов и расходов; целевое использование бюджета; предложения по минимизации затрат на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;	постоянно

5	Работа с гражданами, проживающими в многоквартирных домах:

регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства (на основании отдельно заключенного договора с МБУ «Центр регистрации граждан»); учет собственников помещений в многоквартирных домах; прием жалоб, заявок и обращений по вопросам связанным с качеством предоставляемых услуг и т.д., принятие соответствующих мер; работа по взысканию в установленном порядке задолженности по оплате за жилищно-коммунальные и иные виды услуг; своевременное предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, в том числе — об изменении размера оплаты предоставляемых услуг; выдача расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений, о платежах за ЖКУ, справок об отсутствии задолженностей, совместном проживании и т.д.; предоставление работ и услуг по заказам и за счет средств населения;

6	Иная деятельность по управлению многоквартирным домом: отчетность перед собранием собственников помещений в многоквартирных домах об исполнении обязательств по договору управления; подготовка и предоставление отчетности перед собственниками помещений и государственными органами;	постоянно

2. Работы и услуги, связанные с содержанием общего имущества

Содержание общего имущества

Внутридомовая уборка мест общего пользования

7	Влажное подметание лестничных площадок и маршей – 1раз в неделю;

8	Мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц, (в домах с лифтами – 1 раз в месяц);

9	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов – 2 раза в месяц;

10	Мытье окон в подъездах - 2 раза в год;

11	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

12	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

13	Обметание пыли с потолков	ежегодно

14	Дератизация подвалов	ежемесячно

15	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	единовременно при приемке дома в экспл.

16	Установка электромагнитных замков и доводчиков	при необходимости

17	Замена личинок в подвалах	3 р/мес на дом

18	Замена врезных замков в чердаках	3 р/мес на дом

19	Замена дверных пружин 	ежемесячно по необходимости

20	Ремонт дверей в междуэтажных перекрытиях 	ежемесячно

21	Ремонт в чердачных перекрытиях	ежемесячно

22	Утепление продухов в цокольном основании	2 р/год

23	Герметизация входных дверей	2 р/мес

24	Изготовление дополнительных ступенек для колясок	по мере необходимости

25	Ремонт деревянных скамеек 	ежемесячно

26	Герметизация стыков водостоков с применением жидкого стекла	ежемесячно

27	Установка информационных досок 	1р при заселении

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств

Техническое обслуживание систем отопления

28	Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места	1 р/год

29	Притирка клапана вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места	1 р/год

30	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	ежемесячно на каждом стояке в отопительный сезон

31	Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке	3 р/год и по мере необходимости

32	Консервация системы отопления	ежегодно

33	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм	при необходимости

34	Осмотр профилактич. внутриквартирных устройств системы центрального отопления	в заселяемых: опрессовка, окончание опрессовки, приемка, 1р при при пуске отопл-я в незасел., в заселенных: 2 р/год при необходимости

35	Осмотр ежегодный устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	2р/год

36	Снятие показаний устройства автоматики системы центрального отопления в подвальных помещениях	3р/день в отопит. сезон, в остальное время ежедневно.

37	Осмотр профилактич. устройства системы отопления в подвальных помещениях 	еженедельно при отопит. cезоне

38	Осмотр профилактич. устройства системы центрального отопления в чердачных помещениях 	ежемесячно при отопит. cезоне

39	Регулировка и наладка систем отопления	 ежегодно

40	Первое рабочее испытание гидравлическое отдельных частей системы отопления	ежегодно

41	Рабочая проверка системы центрального отопления в целом + проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	ежегодно

42	Окончательная проверка при сдаче системы отопления	ежегодно

Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения

43	Осмотр профилактич. водопровода, канализации и горячего водоснабжения опрессовка, окончание опрессовки, приемка	3р/год при приемке жил и нежил, 1р при при пуске отопл-я в незасел

44	Осмотр профилактич. водопроводных задвижек и вентилей	2р/мес открытие и закрытие

45	Утепление вводов в здание	ежегодно

46	Прочистка канализационного лежака	1 р/мес по необходимости

47	Прочистка внутр. водостоков	ежемесячно

48	Проверка исправности канализационных вытяжек	2 р/год

49	Уплотнение сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм	2р/год

50	Устранение засоров санитарных приборов в МОП	ежегодно

51	Устранение течи из гибких подводок санитарных приборов МОП	2р/год

52	Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутр. водостоков	ежегодно

53	Уплотнение стыковых соединений внутреннего водостока 	2 р/год

54	Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы	ежегодно

Техническое обслуживание системы электроснабжения

55	Замена перегоревших ламп	10 шт/месяц

56	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	ежегодно

57	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование в квартирах	при приемке и ежегодно при необходимости

58	Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках	при приемке и ежегодно при выполнении ППР

59	Осмотр силовых установок	в щитовых помещениях, 2р/год

60	Профилактический осмотр электросети в подвалах	ежегодно в отопит. сезон

61	Осмотр люминесцентных светильников	ежегодно

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

62	Уборка мусора на контейнерных площадках летом	ежедневно

63	Уборка мусора на контейнерных площадках зимой	ежедневно

64	Контроль за своевременным сбором и вывозом ТБО, КГМ 	ежедневно

Содержание придомовой территории

Зимняя ручная уборка придомовой территории

65	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд подметание, перекидывание и уборка снега, мусора 	ежедневно

66	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 	ежедневно в дни снегопада

67	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см -	через 3 ч во время снегопада

68	Противогололедные мероприятия	ежедневно в дни гололеда

69	Очистка территории от наледи и льда	1 р/2 сут во время гололеда

70	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	3 р/сут

71	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см 	1 р/2 сут

72	Подметание территории в дни без снегопада	ежедневно

73	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см	1р/сут

74	Очистка урн 	 3 р/нед.

Летняя ручная уборка придомовой территории

75	Восстановление поврежденного покрытия спортплощадок и детских площадок после несанкционированной зимней парковки автотранспорта	1 р/год

76	Очистка и промывка урн (при наличии)	ежедневно и ежемесячно

77	Протирка указателей улиц и домов	1 р/мес в тепл период

78	Подметание территории в дни с сильными осадками	1 р/сут

79	Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и др. водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории	ежедневно

80	Полив газонов, зеленых насаждений	1 р/нед.

81	Уборка газонов	1 р/2 сут

82	Мойка территории	еженедельно в тепл период

83	Стрижка газонов	2 р/месс. в теплый период

84	Вырезка сухих ветвей и поросли	1 р/тепл период

85	Уборка опавшей листвы	еженедельно в теч листопада

86	Изготовление деревянных песочниц 	ежегодно

87	Заполнение песочницы песком	1р/тепл период

88	Окраска поверхности песочницы	1 р/тепл период

89	Уборка отмосток	еженедельно

90	Уборка приямков	еженедельно

91	Подметание лестниц и пандусов	ежедневно

92	Мытье лестниц и пандусов	3р/тепл период

93	Уборка от мусора дорожек и спортплощадок	1 р/2 сут

94	Изготовление деревянных скамеек 	ежегодно

95	Окраска скамьи	1 р/тепл период

96	Ремонт деревянных скамеек и МАФ 	ежегодно

97	Устройство и окраска металлических ограждений газонов и спортивных площадок	1 р/тепл период

98	Окраска тротуарного ограждения части	1 р/тепл период

99	Окраска парапета парадного входа	1 р/тепл период

Благоустройство

100	Посадка деревьев 	2 р/год

101	Устройство цветников 	1 р/год

3. Текущий ремонт общего имущества

Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционных систем

102	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе, в т.ч. проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах вентиляции	ежегодно

103	Прочистка засоренных вентиляционных каналов, пылеуборка и дезинфекция на 1м эт.	ежегодно

Текущий ремонт системы отопления

104	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	15 % замена 1 р/5 лет

105	Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм	15 % замена

106	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм	15 % замена

107	Смена шарового крана диаметром 25 мм	5 % замена

108	Установка смена кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм	5 % замена

109	Утепление трубопровода отопления водоснабжения	1 р/5 лет

110	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минералватными матами	15 % замена

111	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	ежегодно

112	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм	1р/5 лет

Текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения

113	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	 15 % замена

114	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ПВХ диаметром 100 мм	1 % замена

115	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	15 % замена

116	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков	ежегодно

117	Замена фасонных частей канализации из п/э труб 	1% ежегодно

118	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	при возникновении

119	Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения восст. разрушенной	15 % замена производить 1р/3 мес

Текущий ремонт системы электроснабжения

120	Замена внутридомовых электрических сетей	15 % замена

121	Замена выключателя, розеток на вахте, эл/щитовой	15 % замена

122	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	15 % замена

123	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами	1 р/5 лет

124	Замена светильника с люминесцентными лампами	15 % замена

125	Ремонт светильника с люминесцентными лампами	1 р/5 лет

126	Замена предохранителя	15 % замена

127	Замена автоматического выключателя	15 % замена

128	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов	ежегодно

129	Замена щитков	единовременно при заселении каждого неж. пом.

130	Ремонт щитков	в неж. пом. ежегодно

131	Замена патронов	15 % замена

132	Замеры сопротивления изоляции сетей	ежегодно

133	Ремонт переключателей и кнопок на месте	в подвалах ежегодно по 4 шт/подв

Устранение аварий

134	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет	при возникновении

4. Обслуживание специальных общедомовых технических устройств специализированными организациями

Техническое обслуживание лифтов

135	Техническое и аварийное обслуживание лифтов и лифтовой диспетчерской связи 	ежемесячно

136	Техническое освидетельствование лифтов для оценки соответствия требованиям Технического регламента о безопасности лифтов	ежегодно

137	Выполнение электроизмерительных работ на лифтах, замеры сопротивления проводов изоляции проводов и кабелей, осмотры и проверки элементов заземления зануления 	ежегодно

138	Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»	ежегодно

139	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 	ежегодно

Техническое обслуживание внутридомовой системы пожарной сигнализации и дымоудаления

140	Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров внутридомовой системы ПС и ДУ от заданных норм 	ежемесячно

141	Устранение неисправностей внутридомовой системы ПС и ДУ путем проведения текущего ремонта	ежемесячно

142	Доведение параметров и характеристик внутридомовой системы ПС и ДУ до норм, установленных Технической документацией	ежемесячно

143	Аварийно-техническое обслуживание внеплановый ремонт внутридомовой системы ПС и ДУ 	при возникновении

Техническое обслуживание внутридомовой сети ОДС

144	Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров внутридомовой сети ОДС от заданных норм 	ежемесячно

145	Выявление и устранение неисправностей внутридомовой сети ОДС путем проведения текущего ремонта 	ежемесячно

146	Доведение параметров и характеристик внутридомовой сети ОДС до норм, установленных Технической документацией 	ежемесячно

147	Аварийно-техническое обслуживание в случае прекращения работоспособности внутридомовой сети ОДС	при возникновении

Техническое обслуживание автоматических запирающих устройств

148	Осмотр и выявление преждевременного износа механических элементов и отклонения параметров ЗУ от заданных норм	ежемесячно

149	Выявление и устранение неисправностей ЗУ путем проведения текущего ремонта	ежемесячно

150	Доведение параметров и характеристик ЗУ до норм, установленных Технической документацией 	ежемесячно

151	Аварийно-техническое обслуживание в случае прекращения работоспособности ЗУ 	при возникновении

Обращение с опасными отходами

152	Сбор, транспортировка и утилизация люминисцентных ламп, дуговых ртутных ламп, приборов с ртутным наполнением, ртутьсодержащих отходов 	2р/год

План работ ЗАО «УК «Европейское» на 2014 г. по дополнительным работам, связанным с восстановительным ремонтом общего имущества после окончания массовых ремонтов жителей

Восстановление внутренней отделки и сверхнормативная замена оборудования

1	Профилактика окон	121 шт

2	Смена шпингалетов	180 шт

3	Смена замков врезных	248 шт

4	Ремонт порогов 	98 шт

5	Ремонт дверных полотен 	365 кв м

6	Смена пружин	2845 шт

7	Смена ручки-скобы	357 шт

8	Смена дверных приборов: петли	315шт

9	Ремонт покрытий полов	3000 кв м

10	Ремонт штукатурки 	10000 кв м

11	Окраска стен	7000 кв м

12	Окраска труб	100 кв м

13	Окраска радиаторов 	0 кв м

14	Смена стекол 	100 кв м

15	Очистка внутридомовой канализационной сети	20000 м

16	Прочистка вентиляционных каналов	1000 м

17	Ремонт щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	300 шт

18	Очистка помещений от строительного мусора	100 т

Лифты

19	Обшивка стен лифтов дополнительно (во вновь принимаемых домах)	0 кв м

Мусопропроводы и трубопроводы

20	Установка заглушек мусоропроводов	0 шт

План дополнительных работ ЗАО «УК «Европейское» на 2014 г., выполняемых по заказам и за счет средств населения

1	Электротехнические работы	51 вид услуг

2	Сантехнические работы	39 видов услуг

3	Работы по обслуживанию газового оборудования	12 видов услуг

4	Прочие услуги 	6 видов услуг

План работ ЗАО «УК «Европейское» на 2014 г. по дополнительным работам, связанным с восстановительным ремонтом общего имущества после окончания массовых ремонтов жителей:

Восстановление внутренней отделки и сверхнормативная замена оборудования

1	Регулировка окон	21 шт

2	Смена шпингалетов	101 шт

3	Смена замков врезных	124 шт

4	Ремонт порогов 	13 шт

5	Ремонт дверных полотен 	214 кв м

6	Смена пружин	35 шт

7	Смена ручки-скобы	17 шт

8	Смена дверных приборов: петли	55шт

9	Ремонт покрытий полов	180 кв м

10	Ремонт штукатурки 	54 кв м

11	Окраска стен	54 кв м

12	Окраска труб	32 кв м

13	Окраска радиаторов 	14 кв м

14	Смена стекол 	120 кв м

15	Очистка внутридомовой канализационной сети	1200 м

16	Прочистка вентиляционных каналов	15 м

17	Ремонт щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	26 шт

18	Очистка помещений от строительного мусора	22 т

19	Восстановление и подключение автоматически-запирающих устройств на подъезды домов и систем оповещения 	 25 шт.

План работ ЗАО «УК «Европейское» на 2014г. за счет собственных средств по дополнительным работам, не предусмотренным обязательным перечнем:

1	Установка дополнительных урн	15 штук

2	Подсаживание зеленых насаждений	50 штук

3	Уборка дорог, тротуаров, аллей и мест общего пользования	ежедневно

4 	Дополнительная установка систем видеонаблюдения 	 точечно (в 2013 году заменена система видеонаблюдения по ул. Барвинка)